НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)

Кафедра физики

Строительная физика

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий

«Определение коэффициента естественной освещенности помещения»

«Определение индекса изоляции воздушного шума»

НОВОСИБИРСК 2012

Методические указания составлены канд. техн. наук, профессором Меденцовым Л.Ф., канд. техн. наук, доцентом Матус Е.П.

Указания содержат рекомендации к работе над индивидуальным заданием по строительной физике для студентов заочной формы обучения по направлению «Строительство».

Рецензент:

–   Л.В. Глазкова, к.ф.-м.н., доцент

кафедры физики НГАСУ (Сибстрин)

©	Новосибирский государственный

архитектурно-строительный

университет (Сибстрин), 2012

Рекомендации и сведения по расчету коэффициента естественной освещенности (КЕО) при боковой системе освещения помещения.

Для выяснения распределения освещенности в помещении в общем случае выбирается нечетное количество расчетных точек. При этом первая и последняя берутся по рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены со световым проемом и противоположной стены, например 1 и 5 точки, остальные расчетные точки находятся на одинаковом расстоянии между собой.

На рис. 1а и 1б изображены поперечные разрезы помещения со световым проемом для двух вариантов (отсутствия противостоящего проему здания и его наличии).

Рис. 1а. Пример нахождения расчетных точек на рабочей поверхности РП и угла θ при открытом небосводе на характерном разрезе помещения.

Вычисление КЕО в расчетных точках помещения при боковой системе освещения при наличии затеняющего здания (при одном окне) следует производить по формуле:

,                (1)

где  – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба, определяемый по графикам Данилюка I и II:

Рис.1б. Определение угла θ при частично экранируемом небосводе.

,                           (2)

где n1 - количество лучей (по графику I Данилюка), проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения;

n2 – количество лучей (по графику Данилюка II), приходящих от неба через световые проемы в расчетную точку в плане помещения;

q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба, определяемый по таблице 1 в зависимости от угла θ (θ – угол, образованный линией горизонта и прямой, соединяющей точку С центра светового проема с расчетной точкой при открытом (не экранируемом застройкой) небосводе;

– геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания, определяемый по графикам I и II Данилюка;

R – комплексный коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания, его форму, размер и  расположение по отношению к расчетной точке;

rо – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от основных поверхностей помещения (стен, потолка, пола), оцениваемому, средневзвешенным коэффициентом отражения, определяемый по таблице 2;

– общий коэффициент светопропускания, зависящий от потерь света в материале, в элементах переплета, несущих конструкциях, солнцезащитных устройствах и сетке, определяемый в соответствии с указаниями СП 23–102–2003;

Кз – коэффициент запаса, учитывающий состояние воздушной среды в помещении и принимаемый по СП 52.13330.2011. Для помещений общественных и жилых зданий с нормальными условиями среды КЗ=1,2.

Для случая, когда противостоящего здания, затеняющего единственный световой проем, нет, расчетная формула становится более простой:

.                         (3)

На основании полученных значений КЕО строится кривая распределения освещенности. Используя нормативное значение КЕО, проводится линия, параллельная условной рабочей поверхности. Пересечение ею расчетной кривой говорит о не выполнении норм.

В рассматриваемом индивидуальном задании расчет ведется для одной точки и при отсутствии противостоящего здания, лоджий, балконов и стационарных солнцезащитных устройств.

Порядок выполнения работы

1. Характерный разрез и план помещения, рис.2, берутся исходя из параметров вашего варианта индивидуального задания. Характерный разрез помещения – это поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси  помещения (при верхнем освещении). В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

2. Условная рабочая плоскость (УРП) в жилых помещениях совпадает с уровнем пола.  Расчетная точка выбирается на расстоянии 1 м от задней стены помещения.

3. На графике Данилюка I (можно скопировать из данной методички) в масштабе 1:50 вычерчивается поперечный разрез помещения так, чтобы центр графика был совмещена с расчетной точкой УРП, а основание графика  – с горизонтальной рабочей плоскостью, рис. 3.

4. Подсчитывается число лучей n1, пересекающих световой проем; отмечается номер полуокружности на графике I Данилюка, которая проходит через середину светового проема, а также угол , под которым видна точка середины светопроема.. Эти значения вносятся в табл. 3;

5. Осуществляется подсчет количества лучей n2 по графику II Данилюка: для этого план помещения вычерчивается на графике II таким образом, чтобы ось плана проходила по линии поперечного разреза помещения перпендикулярно фронту окон и через центр графика II, а параллель, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику I, проходила через центр светового проема, рис. 4. Результат заносится в табл. 3.

6. Определяются геометрический коэффициент естественной освещенности КЕО от неба εб (формула 2) и заносится в табл. 3.

Рис. 2. Схема помещения (вверху - план, внизу - разрез):

h01– высота верхних граней световых проемов над уровнем условной рабочей поверхности (УРП); h – высота помещения; bп – ширина помещения; dn  – глубина помещения; lт – расстояние от расчетной точки А до внутренней поверхности наружной стены помещения;угол между УРП и линией, соединяющей расчетную точку и середину светового проема.

Рис. 3. Определение числа световых лучей n1 .

Рис. 4. Определение числа световых лучей n2 .

7. По таблице 1 определяется q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба в пасмурный день (по МКО), и заносится в табл. 3.

8. Значение средневзвешенного коэффициента отражения стен, потолка и пола (дано в задании), вносим в табл. 3.

9. По таблице 2 определяем rо – коэффициент, учитывающий повышение КЕО за счет многократных отражений внутри помещения, вносим в таблицу 3.

10. Вычисляем отношение коэффициента потерь света при прохождении его через окно (берем τо=0,5) к коэффициенту запаса КЗ , т.е.  τо / Кз, вносим в таблицу 3.

11. По формуле 3 рассчитывается коэффициент естественной освещенности (КЕО) при боковом освещении. Расчетные значения КЕО ер  следует округлять до сотых долей процента.

12. По таблицам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» находим регламентируемое нормами значение нормированного КЕО для данного помещения при боковой системе освещения, которые составляют: для жилых помещений ен=0,5% (в г. Новосибирске) и заносим в таблицу.

13. Полученное расчетное значение ер сопоставляется с нормированным значением ен. Допускается отклонение расчетного значения от нормированного на 10% в меньшую сторону.

Таблица 1

|  | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qi | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0.91 | 0.96 | 1,0 | 1,04 |
|  | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |  |
| qi | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,29 |  |

Примечание. При значениях угловых высот среднего луча, отличных от приведенных в таблице, значения коэффициента qi определяют интерполяцией.

Таблица 2. Значения коэффициента r0

| А | Б | Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка ср |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,35 |
|  |  | Отношение ширины помещения bп к его глубине dn |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 1,0 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1,0 | 0,5 | 1,46 | 1,41 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,20 | 1,23 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,06 | 1,03 |
| 1,0 | 0,9 | 2,32 | 2,17 | 1,88 | 1,89 | 1,79 | 1,57 | 1,68 | 1,59 | 1,42 | 1,25 | 1,21 | 1,12 |
| 3,0 | 0,1 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3,0 | 0,2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3,0 | 0,3 | 1,32 | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,05 |
| 3,0 | 0,4 | 1,85 | 1,77 | 1,59 | 1,60 | 1,54 | 1,41 | 1,47 | 1,42 | 1,32 | 1,21 | 1,09 | 1,14 |
| 3,0 | 0,5 | 2,51 | 2,36 | 2,05 | 2,06 | 1,95 | 1,73 | 1,84 | 1,75 | 1,57 | 1,38 | 1,34 | 1,25 |
| 3,0 | 0,6 | 3,21 | 2,98 | 2,53 | 2,55 | 2,39 | 2,06 | 2,22 | 2,09 | 1,83 | 1,56 | 1,50 | 1,37 |
| 3,0 | 0,7 | 3,90 | 3,60 | 3,00 | 3,04 | 2,83 | 2,40 | 2,61 | 2,44 | 2,09 | 1,74 | 1,66 | 1,49 |
| 3,0 | 0,8 | 4,60 | 4,23 | 3,48 | 3,53 | 3,26 | 2,73 | 2,99 | 2,78 | 2,36 | 1,92 | 1,82 | 1,61 |
| 3,0 | 0,9 | 5,29 | 4,85 | 3,96 | 4,02 | 3,70 | 3,06 | 3,38 | 3,12 | 2,62 | 2,10 | 1,98 | 1,72 |
| 5,0 | 0,1 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 5,0 | 0,2 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 5,0 | 0,3 | 1,53 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,22 | 1,15 | 1,13 | 1,10 |
| 5,0 | 0,4 | 2,45 | 2,30 | 2,01 | 2,02 | 1,92 | 1,71 | 1,81 | 1,73 | 1,56 | 1,39 | 1,35 | 1,27 |
| 5,0 | 0,5 | 3,57 | 3,31 | 2,79 | 2,82 | 2,63 | 2,26 | 2,44 | 2,29 | 2,00 | 1,69 | 1,62 | 1,47 |
| 5,0 | 0,6 | 4,74 | 4,36 | 3,60 | 3,65 | 3,38 | 2,83 | 3,10 | 2,88 | 2,45 | 2,01 | 1,90 | 1,68 |
| 5,0 | 0,7 | 5,92 | 5,42 | 4,42 | 4,48 | 4,12 | 3,41 | 3,76 | 3,48 | 2,91 | 2,32 | 2,18 | 1,90 |
| 5,0 | 0,8 | 7,09 | 6,47 | 5,23 | 5,31 | 4,87 | 3,98 | 4,42 | 4,07 | 3,36 | 2,64 | 2,46 | 2,11 |
| 5,0 | 0,9 | 8,26 | 7,52 | 6,04 | 6,14 | 5,61 | 4,56 | 5,08 | 4,66 | 3,81 | 2,96 | 2,75 | 2,32 |

Первый столбец таблицы (А) – отношение глубины помещения dп к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h01. Второй столбец таблицы (Б) – отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены lт к глубине помещения dп..

Примечание. Если отношение bn/dn не попадает в значения таблицы (0,5;1,0;2,0), а находится между ними, то величину ro находят методом интерполяции. Например, если bn/dn=1,2, (для отношения dn/h01=1, 0,6) имеем (см. таблицу): при bn/dn=1,0 значение ro=2,17, при bn/dn=2 значение ro=1,88. Искомое значение  ro определится по формуле: .

Таблица 3

| dn | lт | h01 | dn/h01 | lт/dn | bn | bn/dn |  | ro |  | n1 | n2 |  | q |  | ер | ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. Задание выполняется на листах формата А4 и включает в себя:

а) титульный лист,  который оформляется в соответствии со стандартом;

б) лист с номером варианта и параметрами задания;

в) лист с графиками Данилюка с разрезом и планом помещения в соответствующем масштабе;

г) лист с заполненной таблицей 3 с необходимыми расчетами.

Возможно оформление в виде стандартного бланка–отчета (при его наличии).

При наличии балконов и лоджий расчетное значение КЕО умножается на соответствующий коэффициент по табл. из СП 23-102-2003. Так же можно оценить снижения КЕО из-за противолежащих зданий.

Таблица вариантов задания по светотехнике (номер варианта соответствует последней цифре шифра студента, расположение окон в плане и их количество выбрать самостоятельно)

График Данилюка для разреза помещения.

График Данилюка для плана помещения.

Рекомендации и сведения по расчету индекса изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями жилых и общественных зданий

Цель работы: научить студентов решать задачи  проектирования различных ограждающих конструкций, удовлетворяющих нормативным требованиям к звукоизоляции воздушного шума.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1)  строится частотная характеристика звукоизолирующей способности стены или перегородки;

2) на том же графике строится нормативная частотная характеристика;

3) производится расчет индекса изоляции воздушного шума

4) расчетный индекс звукоизоляции сравнивается с нормативным значением индекса и дается заключение о пригодности конструкции в конкретной ситуации.

Задание выполняется на листах формата А4, которое включает в себя:

а) титульный лист, который оформляется в соответствии со стандартом;

б) лист с номером варианта и параметрами задания (вид конструкции, материалы, их размеры);

в) графики частотной расчетной характеристики звукоизолирующей способности конструкции и нормативной характеристики, которые выполняются  на миллиметровой бумаге (или в компьютерном варианте) в масштабе:

- по оси абсцисс – частотный диапазон (1 см на 1/3 октаву);

- по оси ординат – звукоизоляция (2 см на 10 дБ);

г) расчет с выводом по оценке звукоизолирующих качеств ограждения.

Возможно оформление в виде стандартного бланка–отчета (при его наличии).

Индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями определяют путем сравнения известной частотной характеристики звукоизоляции конструкции с нормативной характеристикой звукоизоляции.

В случае отсутствия сведений о звукоизоляции конструкции используют методики построения частотной характеристики конструкции, изложенных в СП 23-103-2003.

Примерный график с двумя частотными характеристиками приведен на рис. 5, где АВС – расчетная характеристика, пунктир – нормативная.

Для определения индекса изоляции воздушного шума Rw необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений звукоизоляции данной частотной характеристики от нормативной оценочной кривой звукоизоляции. Неблагоприятными считаются отклонения вниз от оценочной кривой нормативной на каждой частоте. Таким образом определяется разность между значениями звукоизоляции данной конструкции и нормативными значениями на каждой из частот (учитываются те, которые имеют отрицательное значение!).

Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса Rw составляет 52 дБ (значению звукоизоляции нормативной характеристики на частоте 500 Гц).

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, нормативная оценочная кривая звукоизоляции смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину и была к ней максимально возможно приближена.

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, нормативная оценочная кривая смещается вверх (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной нормативной  кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.

В обоих случаях за величину индекса Rw принимается ордината смещенной  нормативной оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц. В случае смещения вниз получим значение Rw<52 дБ, при смещении вверх Rw>52 дБ.

Выбранная конструкция удовлетворяет санитарным нормам по шуму, если полученное значение звукоизоляции больше (или равно) нормативному значению звукоизоляции, которое берется из СП  51.13330.2011 «Защита от шума». Все расчетные значения вносятся в таблицу 4.

Таблица 4

| Параметры | Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |  |
| Расчетная частотная характеристика, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив. частотная характеристика, дБ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| Неблагоприятные отклонения, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормтив. кривая смещенная на _____дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неблагопр.отклонения, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изоляции воздушного шума, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Методика расчета изоляции воздушного шума однослойными ограждениями

К однослойным ограждающим конструкциям, к которым применима данная методика, относятся не только конструкции из сплошных материалов, но также из нескольких слоев разнородных материалов, жестко связанных между собой (например, кирпичные, бетонные, керамзитобетонные и другие стены, оштукатуренные или имеющие облицовку). Поверхностная масса таких конструкций определяется  как сумма масс всех слоев.

Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2 из бетона, железобетона, кирпича и тому подобных материалов следует определять, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD, изображенной на рисунке 6.

Расчет и построение частотной характеристики звукоизолирующей способности акустически однородного ограждения производится в следующем порядке:

а) строится график (на миллиметровке), по оси абсцисс которого откладываются частоты в диапазоне 100-4000 Гц (в масштабе: октава – 3 см, 1/3 октавы – 1 см), а по оси ординат – величины звукоизолирующей способности в дБ (масштаб: 10 дБ – 2 см).

б) определяется поверхностная плотность ограждения:  , где плотность материала конструкции кг/м3, h – толщина конструкции в метрах.

в) Построение кривой начинается с горизонтального участка АВ.

Абсциссу точки В(fВ) следует определять по таблице 5 в зависимости от толщины и плотности материала конструкции.

Значение частоты fВ следует округлять до среднегеометрической частоты, в пределах которой находится данная частота. Границы третьоктавных полос приведены в таблице 6.

Рис. 6.

Ординату точки В(RВ) следует определять в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности mэ  по формуле:

, дБ (округлить до целых),

где mэ – эквивалентная поверхностная плотность, кг/м2, - определяется по формуле:

mэ=К∙m ,

где К – коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.

Для сплошных ограждающих конструкций из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов, кладки из кирпича и пустотелых керамических блоков коэффициент К определяется по таблице 7. Для конструкций плотностью  кг/м3 и более К =1.

г) Из точки В влево проводится горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В проводится отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой RС =65 дБ; из точки С вправо проводится горизонтальный отрезок СD. Если точка С лежит за пределами нормируемого диапазона частот ( 3150  Гц), то отрезок CD отсутствует. Значения звукоизоляции R следует округлять до 0,5 дБ.

Таблица 5

| Плотность бетона , кг/м3 | , Гц |
| --- | --- |
|  | 29000/h |
| 1600 | 31000/h |
| 1400 | 33000/h |
| 1200 | 35000/h |
| 1000 | 37000/h |
| 800 | 39000/h |
| 600 | 40000/h |
| Примечание |
| 1. h – толщина ограждения в мм |
| 2. для промежуточных значений частота определяется интерполяцией |

Таблица 6

| Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы частот, Гц | Границы 1/3 октавной полосы, Гц |
| --- | --- |
| 100 | 89–111 |
| 125 | 112–140 |
| 160 | 141–176 |
| 200 | 177–222 |
| 250 | 223–280 |
| 315 | 281–353 |
| 400 | 354–445 |
| 500 | 446–561 |
| 630 | 562–707 |
| 800 | 708–890 |
| 1000 | 891–1122 |
| 1250 | 1123–1414 |
| 1600 | 1415–1782 |
| 2000 | 1783–2244 |
| 2500 | 2245–2828 |
| 3150 | 2829–3563 |

Таблица 7

| Вид материала | Класс | Плотность кг/м3 | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамзитобетон | В 7,5 | 1500–1550 | 1,1 |
|  |  | 1300–1450 | 1,2 |
|  |  | 1200 | 1,3 |
|  |  | 1100 | 1,4 |
|  | В 12,5–В15 | 1700–1750 | 1,1 |
|  |  | 1500–1650 | 1,2 |
|  |  | 1350–1450 | 1,3 |
|  |  | 1250 | 1,4 |
| Перлитобетон | В 7,5 | 1400–1450 | 1,2 |
|  |  | 1300–1350 | 1,3 |
|  |  | 1100–1200 | 1,4 |
|  |  | 950–1000 | 1,5 |
| Аглопоритобетон | В 7,5 | 1300 | 1,1 |
|  |  | 1100–1200 | 1,2 |
|  |  | 950–1000 | 1,3 |
|  | В 12,5 | 1500–1800 | 1,2 |
| Шлакопемзобетон | В 7,5 | 1600–1700 | 1,2 |
|  | В 12,5 | 1700–1800 | 1,2 |
| Газобетон,пенобетон, газосиликат | В 5,0 | 1000 | 1,5 |
|  |  | 800 | 1,6 |
|  |  | 600 | 1,7 |
| Кладка из кирпича, керамических пустотелых блоков |  | 1500–1600 | 1,1 |
|  |  | 1200–1400 | 1,2 |
| Гипсобетон, гипс (в том числе поризованный или с легкими заполнителями | В 7,5 | 1300 | 1,3 |
|  |  | 1200 | 1,4 |
|  |  | 1000 | 1,5 |
|  |  | 800 | 1,6 |

Пример. Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из тяжелого бетона плотностью 2300 кг/м3и толщиной 100 мм и определить индекс изоляции воздушного шума.

Построение частотной характеристики производим в соответствии с рисунком 6. Находим частоту, соответствующую точке B, по таблице 4:

.

Пользуясь данными таблицы 5, видим, что полученная частота входит в частотный диапазон со среднегеометрической частотой 315 Гц и это значение используем как исходное для частоты fB.

Определяем поверхностную плотность ограждения:

кг/м2.

Вычисляем ординату точки В, учитывая, что при данном значении  коэффициент К=1 и тогда эквивалентная масса mэ=mп:

Строим график (рис. 5): отмечаем координаты т. В. От нее влево до частоты 100 Гц проводим отрезок ВА. От т. В проводим отрезок ВС с наклоном 6 децибел на октаву до абсциссы частоты 3150 Гц. На тот же график   с помощью данных таблицы 7 наносим нормативную оценочную характеристику (пунктирная кривая).

Все значения звукоизолирующей способности, неблагоприятные отклонения, связанные со смещением обеих кривых, вносим в таблицу 7. Сумма неблагоприятных отклонений составляет 86 дБ (>32!). Поэтому сдвигаем нормативную характеристику вниз сначала на  8 дБ. Получаем сумму неблагоприятных отклонений 28 дБ, что близко к 32 дБ. На частоте 500 Гц  звукоизоляция равна 44 дБ. Значит, индекс изоляции воздушного шума данной конструкции равен 44 дБ.

Таблица 8

| Параметры | Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |  |
| Расчетная частотная характеристика, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 |  |
| Норматив. частотная характеристика,дБ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| Неблагоприятные отклонения,дБ |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 |  | 86 |
| Нормтив. кривая смещенная на 8 дБ | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Неблагопр.отклонения, дБ |  |  |  |  | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 28 |
| Индекс изоляции воздушного шума, дБ |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ ПО АКУСТИКЕ (номер варианта соответствует последней цифре шифра студента, смотрите примечание в конце вариантов заданий)

ВАРИАНТ 0

Определить индекс изоляции воздушного шума межквартирной газосиликатной стеной толщ. 20 см, γ =800 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 1

Определить индекс изоляции воздушного шума межкомнатной гипсобетонной перегородкой толщ. 10 см, γ =1300 кг/м³, и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 2

Определить индекс изоляции воздушного шума межквартирной силикатобетонной стеной толщ. 16 см, γ =1900 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 3

Определить индекс изоляции воздушного шума межквартирной керамзитобетонной стеной толщ. 16 см, γ =1200 кг/м³, и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 4

Определить индекс изоляции воздушного шума межкомнатной железобетонной перегородкой в общежитии толщ. 8 см, γ =2300 кг/м³, и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 5

Определить индекс изоляции воздушного шума межквартирной шлакопеизобетонной стеной толщ. 18 см, γ =1700 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 6

Определить индекс изоляции воздушного шума межквартирной кирпичной стеной толщ. 12 см, γ =1600 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 7

Определить индекс изоляции воздушного шума межкомнатной силикатобетонной перегородкой толщ. 8 см, γ =1900 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 8

Определить индекс изоляции воздушного шума межкомнатной гипсобетонной стеной в общежитии толщ. 20 см, γ =1200 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ВАРИАНТ 9

Определить индекс изоляции воздушного шума межкомнатной керамзитобетонной перегородкой толщ. 12 см, γ =1100 кг/м³,  и установить, отвечает ли она нормативным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА:

1) СТЕНЫ  МЕЖДУ КВАРТИРАМИ ………………… ……52 дБ

2) МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ………………….  43 дБ

3) СТЕНЫ МЕЖДУ КОМНАТАМИ В ОБЩЕЖИТИЯХ … 50 дБ

# Text boxes

A

n2

n1

A

θ

dn

bn

h

h01

A

C

A

lт

R,дБ

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

20

30

40

50

60

70

Частота,Гц

В

С

А

Рис. 5

А

B

C

D

R, дБ

октава

100

200

400

800

1000

2000

4000

f,Гц

65 дБ

6 дБ/окт